DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE

Poljička 12

10000 Zagreb

Ur. broj: 01-37/8-2025

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA NABAVU IZMJENA RASVJETE U BLAGAVAONICI

EMV 39

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Sadržaj

- NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA

- IME, ADRESA I MJESTO KONTAKTA

- EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

- POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

- VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE

- OPIS PREDMETA NABAVE

- TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

- PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE

- SADRŽAJ PONUDE

- NAČIN DOSTAVE PONUDE

- KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

- ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

- OBVEZNA POPRATNA DOKUMENTACIJA KOJA ČINI OBVEZNI DIO PONUDE

- OPĆI UVJETI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI

- POSEBNE ODREDBE

Prilog 1: PONUDBENI LIST

Prilog 2:TROŠKOVNIK

- Naziv i sjedište naručitelja:

DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE

Poljička ulica 12

10000 Zagreb

e-mail adresa: tajnistvo@dom-trnje.hr

- Ime, adresa i mjesto kontakta:

DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE, Poljička ulica 12, 10000 Zagreb

tajnistvo@dom-trnje.hr

3. Evidencijski broj nabave:

EMV – 39

4. Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

Temeljem članka 80. stavka 2. točke 2. ZJN 2016. objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je naručitelj u sukobu interesa u smislu članaka 76. i 77. ZJN 2016.

5. Vrsta postupka javne nabave:

Jednostavna nabava prema čl. 15.Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16 i 114/22)

6. Opis predmeta nabave:

Nabava Izmjena rasvjete u blagavaonici

7. Tehničke specifikacije predmeta nabave

Vrsta traženih usluga vidljiva je iz Troškovnika.

8. PROCIJENJENA VRJEDNOST NABAVE:

Procijenjena vrijednost nabave: 20.000,00 eur (bez PDV-a)

9. Sadržaj ponude

- Popunjen ponudbeni list (prilog 1)

- Popunjen troškovnik (prilog  2)

- Tražena dokumentacija iz točke 13. ovog Poziva

10. Način dostave ponude:

Ponuda se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja.

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE

Poljička ulica 12

10000 Zagreb

Ponuda za nabavu Izmjena rasvjete u blagavaonici

EMV – 39

Na omotnici mora biti naznačen i naziv i adresa ponuditelja

Krajnji rok za dostavu ponuda je 19.09.2025. u 12:00 sati bez obzira na način dostave.

Otvaranje ponuda neće biti javno.

11. Kriterij za odabir ponude:

Kriterij za odabir ponuda je ekonomski najpovoljnija valjana ponuda.

Naručitelj je u ovom postupku odredio cijenu kao kriteriju te joj dodijelio 80% značaja i kvalitetu ponuđenog rasvjetnog tijela 20%. značaja što ukupno ukupno čine 100%.

12. Rok, način i uvjeti plaćanja:

Naručitelj će sva plaćanja izvršiti u roku od 30 dana od dana zaprimanja valjanog računa, račun se ispostavlja na adresu naručitelja: DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE

Poljička ulica 12

- Cijena ponude je nepromijenjena za vrijeme trajanja ugovora, u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja

13. Obvezna popratna dokumentacija koja čini obvezni dio ponude

- Potvrda Porezne uprave o stanju javnog dugovanja po osnovi javnih davanja, ne stariji od datuma objave Poziva za dostavu ponuda

- Slikovni prikaz pojedinog rasvjetnog tijela koje se nudi.

- Tehničke specifikacije pojedinog rasvjetnog tijela koje se nudi.

14. Opći uvjeti koji moraju biti ispunjeni

Svi traženi radovi trebaju biti izvedeni u skladu s pravilima struke, uzancama i trenutno važećim 
normama i građevinskim propisima u Republici Hrvatskoj.

Svi radovi trebaju biti izvedeni po dinamici u dogovoru s nadležnim osobljem
Doma za starije osobe Trnje.

U jediničnu cijenu uključen sav odvoz materijala i otpada dobivenog  tijekom izvođenja rada na gradsku deponiju  uključivo utovar, prijevoz i istovar te  čišćenje objekta tijekom izvođenja radova.
U jediničnu cijenu uključena dobava i ugradnja svog potrebnog materijala, sav unutrašnji i vanjski transport.

Pri izvođenju radova trebaju se primjenjivati sve mjere zaštite na radu.

Tijekom izvođenja radova Izvođač je dužan radni prostor i eventualne pomoćne prostore držati 
urednim i čistim. Po završetku radova Izvođač će sve prostore koje je koristio predati Investitoru uredne.

Izvođač radova je dužan Investitora obavijestiti o uvjetima održavanja poda.

15. Posebne odredbe

Na ovaj postupak se ne primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Prilog 1

PONUDBENI LIST

Predmet nabave: Izmjena rasvjete u blagavaonici

DOM ZA STARIJE OSOBE TRNJE

Poljička ulica 12, OIB: 56787155320, telefon + 385 1 6151300, e-mail adresa: tajnistvo@dom-trnje.hr

Podaci o ponuditelju odnosno članovima zajednice ponuditelja ako se radi o zajednici ponuditelja

- Naziv, sjedište i adresa ponuditelja odnosno člana zajednice ponuditelja:

OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo):

Broj računa:

Osoba ili osobe za ovlaštene  zastupanje: _____________________________________________________________________________

Ponuditelj je u sustavu PDV-a:	DA	NE

(potrebno je zaokružiti jednu od ponuđenih mogućnosti)

Ponuđena cijena bez PDV-a __________________ cijena sa PDV-om ___________________

Adresa za dostavu pošte i adresa e-pošte:______________________________________________________________________

Kontakt

osoba:

Broj

telefona:

Broj faksa:

Kontakt

osoba:

Broj

telefona:

Broj faksa:

NAPOMENA: Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđenom za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjesto predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.
Rok valjanosti ponude: 45 dana računajući od dana dostave ponuda.
Rok, način i uvjeti plaćanja: u roku 30 (tridesest) dana od dana primitka računa.
U _______________, ______._______. ___. godine.

ZA PONUDITELJA

(pečat i potpis ovlaštene osobe)

Prilog 2

|  | TROŠKOVNIK IZMJENA RASVJETE U BLAGAVAONICI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno eura bez PDV-a |
| 1. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 400 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2745 lm Ukupna snaga (P - max): 30 W + 5W indirektnog svjetla Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |  |  |  |  |  | kom | 7 |  |  |
| 2. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 600 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5490 lm Ukupna snaga (P - max): 60 W + 8W indirektnog svjetla Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |  |  |  |  |  | kom | 6 |  |  |
| 3. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 800 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7320 lm Ukupna snaga (P - max): 80 W + 12W indirektnog svjetla Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |  |  |  |  |  | kom | 20 |  |  |
| 4. | Zidne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 900 mm, H 50 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5190 lm Ukupna snaga (P - max): 43 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 120 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 22.9 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |  |  |  |  |  | kom | 6 |  |  |
|  | RASVJETE Ukupno : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RASVJETE Sveukupno : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTROINSTALACIJA JAKA STRUJA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Demontaža postojeće rasvjete, odvoz i odlaganje na deponi |  |  |  |  |  | paušal | 1 |  |  |
| 6. | Ispitivanje postojećih elektroinstalacija |  |  |  |  |  | paušal | 1 |  |  |
| 7. | Dobava, dovoz, i polaganje kabela NYM - 3x1,5mm2 |  |  |  |  |  | m | 350 |  |  |
| 8. | Dobava, dovoz, i polaganje kabela PPL 5x0,75mm2 |  |  |  |  |  | m | 300 |  |  |
| 9. | Dobava, dovoz, i polaganje cijevi CS 20 |  |  |  |  |  | m | 50 |  |  |
| 10. | Dobava - DALI PUSH DIMMER za stropnu rasvjetu |  |  |  |  |  | kom | 3 |  |  |
| 11. | Montaža i spajanje - DALI PUSH DIMMER za stropnu rasvjetu |  |  |  |  |  | kom | 3 |  |  |
| 12. | Dobava, dovoz, ugradnja i spajanje prekidača 4modula (3xtipkalo i 1xobični prekidač) |  |  |  |  |  | kpl | 1 |  |  |
|  | ELEKTROINSTALACIJA JAKA STRUJA ukupno : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTAŽA RASVJETE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 400 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 2745 lm Ukupna snaga (P - max): 30 W + 5W indirektnog svjetla Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |  |  |  |  |  | kom | 7 |  |  |
| 14. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 600 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5490 lm Ukupna snaga (P - max): 60 W + 8W indirektnog svjetla Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |  |  |  |  |  | kom | 6 |  |  |
| 15. | Stropne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija, elektrostatski plastificiranog sa satiniranim opal polikarbonatnim difuzorm (SOP). Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): φ 800 mm, H 60 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 7320 lm Ukupna snaga (P - max): 80 W + 12W indirektnog svjetla Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 92 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 23.6 IP zaštita (min): 20 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |  |  |  |  |  | kom | 20 | 25,00 € | 500,00 € |
| 16. | Zidne nadgradne, direktne/indirektne svjetiljke, izrađene od aluminija. Izvor: PCB LED moduli velikog svjetlosnog toka, SMD LED srednje snage, SDMC≤3 Temperatura boje svjetla (od - do) (CCT), odziv boje (RA): 2950 - 3050 K, (±100K), Ra>90 Predspojna sprava: strujno upravljiva, konstantnog izlaza (FO), smještena u kućištu svjetiljke Okvirne dimenzije svjetiljke (od - do): L 900 mm, H 50 mm Ukupni svjetlosni tok (φ - min): 5190 lm Ukupna snaga (P - max): 43 W Efikasnost svjetiljke (LEF - min): 120 lm/W Iskoristivost (LOR - min): 100 % Blještanje (UGR - max): 22.9 IP zaštita (min): 66 Jamstvo na proizvod: Ne manje od 3 godina. |  |  |  |  |  | kom | 6 |  |  |
|  | MONTAŽA RASVJETE ukupno : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RASVJETE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTROINSTALACIJA JAKA STRUJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTAŽA RASVJETE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PDV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO SA PDVom: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZA PONUDITELJA

(pečat i potpis ovlaštene osobe)