## Ormari
	T R O Š K O V N I K REKONSTRUKCIJA SOS POZIVA U STACIONARU
	Ponuditelj: _______________________________________________________________________________________________________________
	______________ ______________________________________	______________________________________________
	(naziv, adresa i OIB)
R.b.	Naziv proizvoda	Jed.mj.	Količina	Cijena po jed.mj. bez PDV-a	Ukupno
1.	Dobava, montaža i spajanje pozivno - razrješnog tipkala	kom	18
2.	Dobava i montaža sobnog sos modula	kom	18
3.	Dobava, montaža i spajanje svjetiljke - poziv ispred sobe	kom	18
4.	Dobava i polaganje kabela IyStY 10x0,8 + 2x1,5 dijelom u postojeće cijevi dijelom u PVC kanale od tabloa do soba	m	120
5.	Dobava i montaža PVC kanala 25x30	m	30
6.	Izrada proboja zidova i AB ploče	kom	3
7.	Dobava poteznih sos tipkala u sanitarijama	kom	18
8.	Dobava, montaža i spajanje sos krevetnog tipkala	kom	54
9.	Dobava i montaža p/ž utičnice RJ 45	kom	54
10.	Spajanje na signalni tablo, ispitivanje upuštanje u rad	komp.	1
				Ukupno (bez PDV-a):
				PDV 25%:
				Ukupno:

	U __________________, dana ________2025.g.

				____________________________________
				(žig i potpis)